## 第２号様式
給水装置工事検査申請書
[18 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日
鶴田町水道事業管理者
鶴 田 町 長 殿
住 所
[13 empty] | 施工業者 |  |  | 名 称
[16 empty] | 代表者 |  |  |  |  | ㊞
[16 empty] | 主任技術者 |  |  |  |  | ㊞
給水装置工事が令和 | [7 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日完成しましたので、次のとおり申請します。
承認番号 |  |  | 第 |  |  |  | 号 |  | 工事事業者番号 | [8 empty] | 需要家番号
申込者 |  | 住 所
氏 名
１ | 行政区 | [6 empty] | ２ | 職業 | [7 empty] | ３ | 人員
設置場所 |  | 鶴田町大字
工事種別 |  | 新 設 ・ 改 造 ・ 修 繕
装置の用途 |  | 家庭用 営業用 団体用 浴場 公設プール用 工業用 臨時用 私設消火栓
メーター 口径番号 | [5 empty] | 型 |  |  |  |  | ｍｍ
|  | １ |  | 分岐部オフセット | [7 empty] | □ |  | 正確に測定されていること。
|  | ２ |  | 水道メーター、メー | [7 empty] | □ |  | 水道メーターは、逆付け、片寄りがなく、水平に取付けら
屋外の |  |  |  | ター用止水栓 | [9 empty] | れていること。
[12 empty] | □ |  | 検針、取替に支障がないこと。
[12 empty] | □ |  | 止水栓の操作に支障がないこと。
[12 empty] | □ |  | 止水栓は、逆付け及び傾きがないこと。
検査 |  | ３ |  | 埋設深さ | [7 empty] | □ |  | 所定の深さが確保されていること。
|  | ４ |  | 管 延 長 | [7 empty] | □ |  | 竣工図面と整合すること。
|  | ５ |  | きょう・ます類 | [7 empty] | □ |  | 傾きがないこと及び設置基準に適合すること。
|  | ６ |  | 止 水 栓 | [7 empty] | □ |  | スピンドルの位置がボックスの中心にあること。
|  | １ |  | 配 管 | [7 empty] | □ |  | 延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること。
[12 empty] | □ |  | 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連
絡されていないこと。
[12 empty] | □ |  | 配管の口径、経路、構造等が適切であること。
[12 empty] | □ |  | 水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な措
配管 | [13 empty] | 置がなされていること。
[12 empty] | □ |  | 逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等が
なされていること。
[12 empty] | □ |  | クロスコネクションがされていないこと。
|  | ２ |  | 接 合 | [7 empty] | □ |  | 適切な接合が行われていること。
|  | ３ |  | 管 種 | [7 empty] | □ |  | 性能基準適合品の使用を確認すること。
給水用具 |  | １ |  | 給水用具 | [7 empty] | □ |  | 性能基準適合品の使用を確認すること。
|  | ２ |  | 接 続 | [7 empty] | □ |  | 適切な接合が行われていること。
機能検査 |  |  | □ |  | 通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し、メーター経由の確認及び給水用具の吐
水量、動作状態などについて確認すること。
耐圧試験 |  |  | □ |  | 一定の水圧による耐圧試験で、漏水及び抜けなどのないことを確認すること。
水質の確認 |  |  | □ |  | 残留塩素の確認を行うこと。 ㎎／ｌ
検査結果 |  | 合格 |  |  |  | 再検査 |  |  |  | 指示事項